ตัวอย่างร่างขอบเขตงานก่อสร้าง

ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก  ความจุ  15  ลูกบาศก์เมตร

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

.....................................................

1. ความเป็นมา

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)  โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร   ตำบลโอโล   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  507,900  บาท  (ห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3/ว1633  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2560  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้

2. วัตถุประสงค์

เนื่องจากระบบประปาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้ทันต่อความต้องการ  จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาของประชากร  จำนวน  1,726  คน  520  ครัวเรือน  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค  บริโภคแก่ประชาชนต่อไป

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1.  มีความสามารถตามกฎหมาย

2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

8.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบลโอโล  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจัดจ้างครั้งนี้

-2-

9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  แบบรูปรายการ  และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร

ตำบลโอโล  รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ถังประปาแบบแชมเปญ ขนาด  15  ลูกบาศก์เมตร

สูง  15  เมตร  พร้อมถังกรองสนิมเหล็กและงานเดินท่อเมนระบบประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ความยาว  1,200  เมตร

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ  2561

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน  60  วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

7. วงเงินในการจัดจ้าง

 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ................... ตามข้อบัญญัติ หน้าที่........................

ตั้งไว้จำนวน................................บาท  ใช้ไปจำนวน...................................บาท คงเหลือ..............................บาท

แผนงาน....................................................................งาน.....................................................................................หมวด........................................................................ประเภท……………………………………………………………………..

 เงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ...................

ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน)

จำนวน.....................................บาท  ใช้ไปจำนวน...................................บาท คงเหลือ.....................................บาท

แผนงาน....................................................................งาน.....................................................................................หมวด........................................................................ประเภท……………………………………………………………………..

8.  ราคากลาง

จำนวนเงิน.....................................บาท (.................................................................................)

 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

 สืบราคาจากท้องตลาด  (แนบแบบฟอร์มการสืบราคา)

 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-3-

9.  การทำสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  จะจัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จากสำนักงบประมาณแล้ว  สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สามารถยกเลิกการจัดหาได้

10.  การจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน.............งวด  ดังนี้

งวดที่ 1  จำนวน  20 %  เมื่องาน...............................................................................แล้วเสร็จ

งวดที่ 2  จำนวน  30 %  เมื่องาน...............................................................................แล้วเสร็จ

งวดที่ 3  จำนวน  50 %  เมื่องาน...............................................................................แล้วเสร็จ

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ  ดังนี้

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

หมวดที่  4  งานชลประทาน

4.4  งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ  ANCHOR  BAR  หมายถึง  เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR  BAR   ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้น  หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน  ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

โดยใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 IT/Io + 0.60 St/So

12. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ให้ใช้หลักเกณฑ์ ราคา  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

13.  หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนัก / กอง........................  องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ

(.....................................................)

(ลงชื่อ)...................................................หัวหน้าสำนัก / ผอ.กอง..........................

(......................................................)

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.......................................................................

.......................................................................

…………………………………………………………………

(…………………………………………)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

...................................................................................................................................................

...........................................................................

(……………………………………………)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 เห็นชอบ / อนุมัติ

 ไม่เห็นชอบ..................................................

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(……………………………………………..)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล